ＬＰ協会保安第２３～７６号

平成２４年２月７日

都道府県協会 御中

企業会員 御中

（社）エルピーガス協会

石綿等の製造等の禁止に係る猶予措置の終了について

(お願い)

石綿等につきましては、平成１８年９月１日から石綿等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が一部適用除外製品を除き禁止されておりました。

この度、厚生労働省労働基準局長より、別添のとおり適用除外製品等となっていたジョイントシートガスケット等についても代替化が可能となったことから、製造等を禁止した旨の通知がありました。

その中で、別添にありますとおり、現に使用されているものについては使用等の禁止は適用されないが、保安点検等の機会を捉え、可能な限り速やかに代替物に交換すること。また、交換に際しては適切なばく露防護措置を講ずるとともに適切な廃棄を行うことなどが掲げられております。

つきましては、都道府県協会におかれましては、会員に対し、また、企業会員におかれましては、従業員及び系列の事業者に対し、周知徹底方よろしくお願いいたします。

以　上

発信手段：メール

保安部：内倉、瀬谷