別　紙

設　備　工　事　の　内　容　等

| 工事の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事従事者 氏 名 |  | 氏 名 |  | 設備士免状番号 |  | 氏 名 |  |  |  | 設備士免状番号 |  |  |
| 完成検査 実施者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 気密試験 |  | 供給管等内容積 |  |  | 圧 力 |  |  | 気密試験保持時間 |  |  |  |  |
| 結 果 |  | ㍑ |  |  | kPa |  |  | 分 |  |  |  |  |
| 貯 蔵 設 備 | 火気の種類及び距離 |  | 種 類 |  |  |  |  | 距 離 |  |  | ｍ |  |
|  | 腐食防止措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 転落、転倒防止措置 |  | 鎖 ・ ロープ ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４０℃以下対策 |  | 屋根 ・ 遮へい板 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整器メーカー・型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 給 管 | 高圧部 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中圧部 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低圧部 材質 |  | 埋設管 |  |  |  | 露出管 |  |  |  |  |  |
| 気 化 装 置 |  |  | 有・無 |  | ガス発生能力 |  | kW |  |  |  |  |  |
| 安 全 装 置 |  |  | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |