沖高保発第２４－９６号

平成２４年　９月　３日

ＬＰガス関係各位　　各位

(社)沖縄県高圧ガス保安協会

エ　ル　ピ　ー　ガ　ス　会

会長　渡　　口　　彦　　則

（公　印　省　略）

『ＣＯ警報器等設置状況報告書』・『業務用厨房機器の実態調査報告書』

の提出並びに回収のご協力について（お　願　い）

みだしの件について、業務用施設におけるＣＯ中毒防止対策としてＣＯ警報器(センサー)等の取付けに状況について定期にＬＰガス販売事業所の皆様から報告書を戴いております。

また、今回は平成２４年２月２１日岐阜県中津川市の交流施設において、めんゆで器（(株)マルゼン製）の排気口が、鍋で塞がれていたことから排気不良となり、不完全燃焼を起こしてＣＯが発生し、そば打ち体験学習中に２２名が一酸化炭素（以下「ＣＯ」という。）中毒となる事故が発生したことから、事故原因である、当該めんゆで器と同型又は類似のめんゆで器についても実態把握をすることになりました。

つきましては、下記のとおりご報告下さいますようお願い申し上げるとともに、報告書を１００％回収するため、元売り等におかれましてはお忙しい中誠に恐れ入りますが、報告書の回収についてご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

１．報 告 書（別紙）

○原則９月末現在または報告書を提出する時点の状況（合計３枚提出下さい）

２．報告書提出の方法及び期限（直接協会までお持ち頂くか、又はＦＡＸにてご報告下さい）

○沖縄本島内(うりずん会除く)及び周辺離島(宮古八重山除く)の販売事業所

・販売事業所から各支部等への報告　　　１０月　３日（水）

・各支部等から協会への報告　　　　　　１０月　５日（金）

○うりずん会及び宮古・八重山の販売事業所

・直接協会へ報告　　　　　　　　　　　１０月　３日（水）

３．報告及びお問い合せ

（社）沖縄県高圧ガス保安協会　事務局　有　銘　　豊

ＴＥＬ　０９８－８５８－９５６２

ＦＡＸ　０９８－８５８－９５６４

※協会ホームページへも掲載しております。http://www.okinawakhk.or.jp/

※食品工場及び業務用厨房施設の使用者及び管理者に対して注意喚起の徹底をお願い致します。

※ＣＯ警報器設置の際は、業務用消費者へＣＯ警報器の機能について充分説明を行う必要があります。機能については、メーカー等へお問い合せし充分ご理解下さるようお願いします。