## 県協会提出用自主保安活動チェックシート
申告書
販売事業所名
担当部署名、ご担当者名
連絡先（電話番号）
評価項目（自主保安活動チェックシート）
Ⅰ.保安方針
項目 |  |  | 得点 |  | 備考
Ｎｏ．１ 保安体制・責任と権限の明確化
① | 保安確保の目標管理 | 計画 |  | 点 | ５点又は０点
|  | 実行 |  | 点 | ３点又は０点
|  | 検討・評価 |  | 点 | ２点又は０点
Ｎｏ．２ 安全機器等の設置の取組
① | ガス漏れ警報器 | 設置推進 |  | 点 | ２点又は０点
|  | 設置率１００％ |  | 点 | 1点又は０点
② | ガス放出防止器又はガス放出防止型高圧ホース | 設置推進 |  | 点 | ２点又は０点
|  | 設置率１００％ |  | 点 | １点又は０点
③ | 漏えい検知装置 | 設置推進 |  | 点 | ２点又は０点
|  | 設置率１００％ |  | 点 | １点又は０点
④ | 集中監視システムの導入 | 設置推進 |  | 点 | ２点又は０点
|  | 導入率７０％以上 |  | 点 | 5点又は０点
⑤ | 安全装置付きガスコンロ | 設置推進 |  | 点 | １点又は０点
⑥ | ガス漏れ警報器連動遮断装置 | 設置推進 |  | 点 | １点又は０点
⑦ | 火災警報器又は火災警報器付き複合型警報器 | 設置推進 |  | 点 | １点又は０点
Ｎｏ．３ 予防保全（期限管理）
① | 調整器の定期交換 |  |  | 点 | ５点又は０点
② | 高低圧ホースの定期交換 |  |  | 点 | ５点又は０点
③ | 定期交換の管理 |  |  | 点 | ５点又は０点
④ | 老朽化設備・機器の一掃 |  |  | 点 | ２点又は０点
合計 |  |  | －
Ⅱ.保安管理体制
項目 |  |  | 得点 |  | 備考
Ｎｏ．１ 資格者の確保
従事者の資格取得状況 |  |  |  | 点 | 5点、2点又は0点
Ｎｏ．２設備工事
配管図面の保管 |  |  |  | 点 | ５点又は０点
Ｎｏ．３ ＣＯ（一酸化炭素）中毒事故防止対策
① | 不完全燃焼防止装置が付いていない器具を使用している消費者への保安啓発活動 |  |  | 点 | ３点又は０点
② | 排気筒の保安啓発活動 |  |  | 点 | ２点又は０点
③ | 不完全燃焼防止装置の付いている燃焼器への交換 |  |  | 点 | ５点又は０点
Ｎｏ．４ 埋設管の管理
腐食測定の実施及び改善等 |  |  |  | 点 | ５点又は０点
合計 |  |  | －
Ⅲ.保安業務 （法定保安業務以外の自主的な保安高度化の取組）
項目 |  |  | 得点 |  | 備考
Ｎｏ．１ 自主的な保安高度化の取組
① | 法定期間内における供給設備点検頻度 |  |  | 点 | 3点、2点、1点又は0点
② | 法定期間内における消費設備調査頻度 |  |  | 点 | 3点、2点、1点又は0点
③ | メータの異常表示の確認 |  |  | 点 | ４点又は０点
④ | 安全装置の有無の調査 |  |  | 点 | ４点又は０点
Ｎｏ．２ 消費者保安啓発活動
① | 消費者への保安啓発活動 |  |  | 点 | ５点又は０点
② | １０月の消費者保安月間における消費者への保安啓発活動 |  |  | 点 | ５点又は０点
③ | 高齢者、障害者世帯等に対する特別な保安活動 |  |  | 点 | ５点又は０点
合計 |  |  | －
総合計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）
|  |  |  | 点 | －
別紙２
自主保安活動チェックシート（都道府県協会提出用）

## 記入例
申告書
| 販売事業所名 | ○○株式会社（○○支店）
| 担当部署名、ご担当者名 | ○○部○○課ＬＰ太郎
| 連絡先（電話番号） | ○○○－○○○－○○○○
評価項目（自主保安活動チェックシート）
Ⅰ.保安方針
項目 |  |  | 得点 |  | 備考
Ｎｏ．１ 保安体制・責任と権限の明確化
① | 保安確保の目標管理 | 計画 | 5 | 点 | ５点又は０点
|  | 実行 | 3 | 点 | ３点又は０点
|  | 検討・評価 | 2 | 点 | ２点又は０点
Ｎｏ．２ 安全機器等の設置の取組
① | ガス漏れ警報器 | 設置推進 | 2 | 点 | ２点又は０点
|  | 設置率１００％ | 1 | 点 | 1点又は０点
② | ガス放出防止器又はガス放出防止型高圧ホース | 設置推進 | 2 | 点 | ２点又は０点
|  | 設置率１００％ | 1 | 点 | １点又は０点
③ | 漏えい検知装置 | 設置推進 | 2 | 点 | ２点又は０点
|  | 設置率１００％ | 1 | 点 | １点又は０点
④ | 集中監視システムの導入 | 設置推進 | 2 | 点 | ２点又は０点
|  | 導入率７０％以上 | 5 | 点 | ５点又は０点
⑤ | 安全装置付きガスコンロ | 設置推進 | 1 | 点 | １点又は０点
⑥ | ガス漏れ警報器連動遮断装置 | 設置推進 | 1 | 点 | １点又は０点
⑦ | 火災警報器又は火災警報器付き複合型警報器 | 設置推進 | 1 | 点 | １点又は０点
Ｎｏ．３ 予防保全（期限管理）
① | 調整器の定期交換 |  | 5 | 点 | ５点又は０点
② | 高低圧ホースの定期交換 |  | 5 | 点 | ５点又は０点
③ | 定期交換の管理 |  | 5 | 点 | ５点又は０点
④ | 老朽化設備・機器の一掃 |  | 2 | 点 | ２点又は０点
合計 |  |  | －
Ⅱ.保安管理体制
項目 |  |  | 得点 |  | 備考
Ｎｏ．１ 資格者の確保
従事者の資格取得状況 |  |  | 5 | 点 | 5点、2点又は0点
Ｎｏ．２設備工事
配管図面の保管 |  |  | 5 | 点 | ５点又は０点
Ｎｏ．３ ＣＯ（一酸化炭素）中毒事故防止対策
① | 不完全燃焼防止装置が付いていない器具を使用している消費者への保安啓発活動 |  | 3 | 点 | ３点又は０点
② | 排気筒の保安啓発活動 |  | 2 | 点 | ２点又は０点
③ | 不完全燃焼防止装置の付いている燃焼器への交換 |  | 5 | 点 | ５点又は０点
Ｎｏ．４ 埋設管の管理
腐食測定の実施及び改善等 |  |  | 5 | 点 | ５点又は０点
合計 |  |  | －
Ⅲ.保安業務 （法定保安業務以外の自主的な保安高度化の取組）
項目 |  |  | 得点 |  | 備考
Ｎｏ．１ 自主的な保安高度化の取組
① | 法定期間内における供給設備点検頻度 |  | 3 | 点 | 3点、2点、1点又は0点
② | 法定期間内における消費設備調査頻度 |  | 3 | 点 | 3点、2点、1点又は0点
③ | メータの異常表示の確認 |  | 4 | 点 | ４点又は０点
④ | 安全装置の有無の調査 |  | 4 | 点 | ４点又は０点
Ｎｏ．２ 消費者保安啓発活動
① | 消費者への保安啓発活動 |  | 5 | 点 | ５点又は０点
② | １０月の消費者保安月間における消費者への保安啓発活動 |  | 5 | 点 | ５点又は０点
③ | 高齢者、障害者世帯等に対する特別な保安活動 |  | 5 | 点 | ５点又は０点
合計 |  |  | －
総合計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）
|  |  | 100 | 点 | －
別紙２
［記入例］
自主保安活動チェックシート（都道府県協会提出用）