## P１ 調査表(2-1)
TACY01 [ver.1] |  |  |  | 【情報共有覚書に基づく施設設備情報調査票】 | [5 empty] | [ver.1.1]
[6 empty] | ※登録状況 |  | ※調査日
| ※組織名称 |  |  |  |  | ※施設No. |  |  | ※施設属性
| ※施 設 名 |  |  |  |  | ※ふりがな
※所 在 地
| ※設置主体 |  |  |  | ※担当部署 |  |  | ※代表電話番号
| ※主担当者 |  |  |  | ※ふりがな |  |  | ※主担当電話番号
| 副担当者 |  |  |  | ふりがな |  |  | 副担当電話番号
| 平時供給者 |  |  |  |  | 系列元売 |  | 電話番号
| ﾛｰﾘｰｻｲｽﾞ上限 |  | 白油 | 黒油 | ジェット |  | 保有ﾎｰｽ | 白油用 | 黒油用 | ジェット用
| (kl積) | [5 empty] | 本数
総延長(m)
8
| タ ン ク情報 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
油 種
| タンク | 番 号
容量（kl）
地下/地上
| 給油口 | 配 置
ネジ名称
ネジ形式
口径（ｲﾝﾁ）
| 平時給油情報 | 通常ローリー サイズ(kl)
使用ホース長 (m)
上記ホース の保有箇所
在庫メーター
照明設備
備考
【設備情報調査票】 （１／２）

## P２ 構内図
| 【情報共有覚書に基づく施設設備情報調査票】 |  | [ver.1.1]
タンク配置図(構内図) |  | ※寸法についても実測の上、ご記入をお願いします
【設備情報調査票】

## P３ 写真
| 【情報共有覚書に基づく施設設備情報調査票】 | [ver.1.1]
写真
【設備情報調査票】

## P４ 地図
| 【情報共有覚書に基づく施設設備情報調査票】 | [ver.1.1]
地図
【設備情報調査票】

## P５ 調査票(2-2)
設備情報調査票（２／２）
① 油種別用途別連続運転可能時間
（単位：ｈ）
タンク名称 | 油種 |  | 用途 |  | 連続運転可能時間
② 油種別タンク別購入年月・購入量及び現在在庫量
（単位：kl）
油種 | タンク名称 |  | 燃料購入年月 |  | 購入量 |  | 現在在庫量
③ 自家用発電機の発電形態別（電気事業法に基づく非常用（停電時対応）、 常用別）定格出力及び運転時燃料消費量
（単位：ＫＷまたはＫＶＡ、㍑／ｈ）
形態別 |  | 発電機番号 |  | 定格出力 |  | 運転時燃料消費量
④ 油種別平時燃料消費量及び用途
（単位：kl）
油種 | 平時燃料消費量 |  |  |  | 用途
月次
半期
年間
月次
半期
年間
⑤ 燃料の品質管理の実施状況（定期的入れ替えや品質検査等）
年月 | 内容
⑥ 過去の発電機等のトラブルの有無と要因
年月 | 内容

## P1.調査票(2-1)【記入例】
TACY01 [ver.1] |  |  |  | 【情報共有覚書に基づく施設設備情報調査票】 | [5 empty] | [ver.1]
[5 empty] | (1) | ※登録状況 | 新規 | ※調査日 | 2012/07/31
(2) | ※組織名称 |  | 東京都 |  | (3) | ※施設No. | 1300001 | (4) | ※施設属性 | 病院
(5) | ※施 設 名 |  | 市立石連病院 |  |  | ※ふりがな | しりつせきれんびょういん
| ※所 在 地 |  | 1234567 | 東京都 | ○○市××町1-2-3
| ※設置主体 |  | 市区町村立 |  | ※担当部署 | 総務課 |  | ※代表電話番号 | 03-1234-5555
| ※主担当者 |  | 石油 太郎 |  | ※ふりがな | せきゆ たろう |  | ※主担当電話番号 | 03-1234-6666
| 副担当者 |  | 連盟 次郎 |  | ふりがな | れんめい じろう |  | 副担当電話番号 | 03-1234-7777
(6) | 平時供給者 |  | ××燃料店 |  |  | 系列元売 | JX日鉱日石 | 電話番号 | 03-8888-9999
(7) | ﾛｰﾘｰｻｲｽﾞ上限 |  | 白油 | 黒油 | ジェット | (8) | 保有ﾎｰｽ | 白油用 | 黒油用 | ジェット用
| (kl積) |  | 16 | 20 |  |  | 本数 | 1 | 2
[7 empty] | 総延長(m) | 4 | 6
8
| タ ン ク情報 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
(9) | 油 種 |  | 1: 軽油; 2: A重油
(10) | タンク | 番 号 | 1: A101; 2: B102
(11) |  | 容量（kl） | 1: 6.5; 2: 10
(12) |  | 地下/地上 | 1: 地上(ポンプ有); 2: 地下
(13) | 給油口 | 配 置 | bar: 1 to 2
(14) |  | ネジ名称 | 1: 消防; 2: M75
|  | ネジ形式 | 1: 内ネジ; 2: 外ネジ
(15) |  | 口径（ｲﾝﾁ） | 1: 3; 2: 2.5
(16) | 平時給油情報 | 通常ローリー サイズ(kl) | 1: 4.1; 2: 4
(17) |  | 使用ホース長 (m) | 1: 4; 2: 6
(18) |  | 上記ホース の保有箇所 | bar: 1 to 2
(19) | 在庫メーター |  | 1: 液面計; 2: デジタルメーター
(20) | 照明設備 | bar: 1 to 2
(21) | 備考
・ ローリー入構は裏門から 敷地前道路は中央分離帯があり、右折進入不可 ・ 入構時、入口で中央監視室に連絡すること ・ 構内は一方通行 ・ 白油用タンクまでは駐車場に入構する必要有り（高さ制限：3.5m） ・ 平時供給者は昨年まではA元売系列のB商店であった。
【設備情報調査票】 （１／２）

## P2.構内図【記入例】
|  | 【情報共有覚書に基づく施設設備情報調査票】 |  | [ver.1]
(22) | タンク配置図(構内図) |  | ※寸法についても実測の上、ご記入をお願いします
燃料タンク
(白油)
燃料タンク
(黒油)
12m
8m
ローリー停車位置
ローリー停車位置
8m
120m
「グループ化」して一つの図となる様にして下さい。
※グループ化 ・・・ PCのCtrlキーを押しながら複数の図形をクリックして
最後に右クリックしてメニューの中から「グループ化」を
選択すると一つの図形となります。
(グループ化を解除して元に戻すこともできます)。
(1) 全選択を実施する
(2) 画像を選んだまま右クリックして
「グループ化」
この線（青の破線）が改ページを表しています
ページを増やすには、ページの最下部の青い線を下に引き伸ばしてください
写真、地図も同様にページを増やすことができます。
＜＜その他の注意事項＞＞
● このシート（P2.構内図）と（P3.写真）、（P4.地図）はセル上に文字を入力できません。
文字を入力したい場合は、図形のテキストボックスを使用して下さい。
● 2ページ目以降は、罫線はありません。ページ範囲内に画像を収めていただければ、
特にお気にされなくて結構です。
（図が印刷範囲からはみ出さないようにだけ、ご注意ください）
【設備情報調査票】

## P3 写真【記入例】
|  | 【情報共有覚書に基づく施設設備情報調査票】 | [ver.1]
(23) | 写真
給油口の写真
燃料タンクの写真
ローリー停車位置の写真
・写真の枚数、サイズに制限は設けていません
・記入例に捕われずに各施設の状況に応じて適宜配置してください
写真1
ローリー停車位置
写真2
燃料タンク
写真3
タンク給油口
【設備情報調査票】

## P4.地図【記入例】
|  | 【情報共有覚書に基づく施設設備情報調査票】 | [ver.1]
(24) | 地図
中央分離帯有り
北側(神田方面)からの
右折不可
※ 進入路の制限など、特筆すべきものがあれば、
その内容を記載いただけると助かります。
【設備情報調査票】

## P５ 調査票(2-2)【記入例】
（２５）設備情報調査票（２／２）
① 油種別用途別連続運転可能時間
（単位：ｈ）
タンク名称 | 油種 |  | 用途 |  | 連続運転可能時間
Ａ１０１ | 軽油 |  | 内燃機関 |  | ７２ｈ
Ｂ１０２ | Ａ重油 |  | ボイラー |  | ４８ｈ
② 油種別タンク別購入年月・購入量及び現在在庫量
（単位：kl）
油種 | タンク名称 |  | 燃料購入年月 |  | 購入量 |  | 現在在庫量
軽油 | Ａ１０１ |  | 平成20年3月 |  | ２０kl |  | －
|  |  | 平成24年12月 |  | １０kl |  | １８kl
Ａ重油 | Ｂ１０２ |  | 平成20年3月 |  | ２０kl |  | －
|  |  | 平成22年3月 |  | １５kl |  | －
|  |  | 平成24年3月 |  | １５kl |  | １０kl
③ 自家用発電機の発電形態別（電気事業法に基づく非常用（停電時対応）、 常用別）定格出力及び運転時燃料消費量
（単位：ＫＷまたはＫＶＡ、㍑／ｈ）
形態別 |  | 発電機番号 |  | 定格出力 |  | 運転時燃料消費量
非常用 |  | 非常用１号機 |  | ４００ＫＷ |  | １１０㍑／ｈ
|  | 非常用２号機 |  | ４００ＫＷ |  | １００㍑／ｈ
④ 油種別平時燃料消費量及び用途
（単位：kl）
油種 | 平時燃料消費量 |  |  |  | 用途
軽油 | 月次 |  | 0.2kl |  | 非常用発電機試運転（５分／月１回）
| 半期 |  | 1.2kl |  | 〃 （３０分／半年１回）
| 年間 |  | 2.4kl |  | 〃 （６０分／年１回）
Ａ重油 | 月次 |  | １kl |  | ボイラー用燃料
| 半期 |  | ６kl |  | 〃
| 年間 |  | １２kl |  | 〃
⑤ 燃料の品質管理の実施状況（定期的入れ替えや品質検査等）
年月 | 内容
平成20年3月 | 軽油２０kl購入時に品質を確認した
平成24年12月 | 軽油残量の品質検査を実施した上で１０klを補充した
⑥ 過去の発電機等のトラブルの有無と要因
年月 | 内容
平成22年10月 | 試運転時に非常用発電機動作不安定（燃料フィルタ目詰まり）
平成24年8月 | 〃 （燃料噴射ポンプ異常）