## 表
【様式例G高001－1（表）】
品名 |  |  |  | 液化石油ガス | [14 empty] | 国連番号 |  | 1075
該当法規・危険有害性
消防法 | [13 empty] | 毒物及び 劇物取締法 |  |  |  | 高圧ガス 保安法 |  | 火薬類 取締法 |  |  | 道路法
類別 | [9 empty] | 指 定 可 燃 物 | 品名 （法別表） |  |  | 毒 物 |  | 劇 物 | 特 定 毒 物 | 一般 高圧 ガス | ：液化 石油 ガス | 火 薬 | 爆 薬 | 火 工 品 | 施行令 第19条 の12、13 に該当
第 1 類 | 第 2 類 |  | 第 3 類 |  | 第 4 類 |  | 第 5 類 | 第 6 類
[19 empty] | ● |  |  |  | ●
特 性 |  | 危険性 | [9 empty] | 有害性 | [7 empty] | 環境 汚染性 |  | 性状
|  | 禁水性 |  |  |  | 爆発性 |  |  | 可燃性 |  |  | 有害ガス発生 | [5 empty] | 目・皮膚 に触れる と危険 |  | 河川への 流入注意 |  | 固 体 | 液 体 | 気 体 | 水 溶 性
[12 empty] | 常温 | 加熱時 火災時 |  | 水に接触
[6 empty] | ● |  |  | ● | [8 empty] | ● |  |  |  |  | ●
事故発生時の応急措置 ①車を安全な場所に移動する。（人家や人ごみを避け、できるだけ交通の障害にならないように 移動し、エンジンを停止し、車止めをする） ②ガス漏洩が発生したら、事故の発生を大声で告げ、消防署及び警察署に連絡し、人々を風上に 避難させる。 付近の可燃物を遠ざけて、火災の発生を防ぐ。
緊急通報 119（消防署）110（警察署）高速道路の非常電話 ［緊急通報例］ 1．いつ ○○時○○分頃 2．どこで ○○市○○地区（国・県・市）道○○線○○付近で 3．なにが 「液化石油ガス（LPガス）」が 4．どうした 漏洩しています、漏洩して火災になってます 5．ケガ人は ケガ人がいます（救急車をお願いします）ケガ人はいません 6．私の名前は ○○運送会社○○です
緊急連絡（特に休日夜間に確実に齢が取れる部署の電話番号を記入する）
| 運送会社 | [15 empty] | 荷主会社 |  | 荷送伝票を参照
| 住所 |  |  |  |  | 沖縄県 | [10 empty] | 住所 |  | 同上
| 電話 |  |  |  |  | 平日・昼間 休日・夜間 | [10 empty] | 電話 |  | 同上
1．荷送会社連絡先は携帯している荷送伝票に記載 2．運転者が緊急連絡先（名刺型）を所有

## 裏
【様式例G高001－1（裏）】
品名 | 液化石油ガス | 国連番号 | 1075
災害拡大防止措置
特記事項
・ガス比重は1．5～2．0で、無色、有臭（着臭）である。
・容器の温度は40℃以下で、圧力は1，53MPa以下に保つこと。
（高圧ガスにあっては、温度と圧力の関係、比重、色、臭い等記入）
（毒劇物にあっては、成分、含量、数量等記入）
漏洩・飛散したとき
①ガス供給を絶つ。
②できる限り車両は風通しのよい安全な場所に移動する。
③漏洩個所の漏れを止める。
④ロープを用い、危険区域を明示するとともに、付近に火気がないことを確認し、付近の住民に
火気使用を中止するよう要請する。
周辺火災のとき
①タンクローリー又は容器配送車を安全な場所に移動する。
②移動が不可能な場合には、タンクローり一又は容器の周囲に散水し冷却する。
引火・発火したとき
①消防、警察に連絡し、その指揮下にはいる。
②ガスの流出を遮断できる場合は、消火器にて消火する。
消火器はABC型またはBC型を使用する。
③散水等により周囲を冷却し延焼防止を図る。
救急措置
①吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移す。呼吸困難な場合は酸素欠乏の措置を行う。
②皮膚に付着した場合（液状の場合）は凍傷の手当てを行う。
③必要に応じ医師の手当てを受ける。

## 緊急連絡先
G局一〇〇1－2019
【様式例G高OO1－2】
緊急連絡先
緊急連絡先
緊急事態の発生により下記場所
へ至急御連絡して下さい。
「液化石油ガス」
1．社名○○○○○○株式会社
平日・昼間TELO99－999－9999
休日・昼間TELO99－999－9999
2．車両番号品川999う9999
3．警察署TEL110
4．消防署TEL119
（注記）緊急連絡先は名刺の大きさとする。