## 表彰申告書
表彰を希望の場合はご活用ください。
ダブルクリックするワード入力ができるようになります。

## 自主保安活動チェックシート入力用
申告書 |  |  |  | 登録事業者名 ※事業所単位での申告の場合はかっこ書きで事業所名を記載すること。
担当部署名、ご担当者名
連絡先（電話番号）
評価項目 （自主保安活動自己診断チェックシート）
Ⅰ.保安方針
注１）各項目について事業者（所）内に徹底されている場合に得点できる。
注２）ここでいう設置率100％とは99％を超えるものをいう。
項目 |  | 内容 | 解説 |  | 配点 | 得点 |  | 備考
Ｎｏ．１ 保安体制・責任と権限の明確化
① | 保安確保の目標管理 | 保安確保の目標を達成するため、計画、実行及び検討・評価に分けて管理が行われている。 （計画とは、保安確保・消費者安全サービスについて、具体的な数値化された計画が書面化されていること。） （実行とは、計画を実行し、実施結果の記録があるもの。） （検討・評価とは、目標及び実行した結果について、定期的な見直しが行われ、計画と実行に反映されていること。） | 計画の例 安全機器の設置・従業員教育・消費者保安啓発等の数値化された実施計画が書面で策定されている。 |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
|  |  | 実行の例 従業員教育等が上記計画通り実行され記録が残されている。 |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
|  |  | 検討・評価の例 責任者により目標と実行に対して定期的に検討・評価がなされ、見直しと改善が行われている。 |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
注意：別紙に保安活動の概要を計画、実行及び検討・評価に分け具体的に記入のこと。
Ｎｏ．２ 安全機器等の設置の取組
① | ガス警報器 | 設置を推進しており、消費者の要望に応じ積極的に導入していること。（設置率100%以下でも可。） |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
|  | 設置率１００％ (100％とは99％を超えるものをいう。) （一消費者に対しガス警報器が複数設置されている場合であっても、設置率の設置数（分子）は１とする。） | ① | 法令義務施設以外の施設も含みます。 | 2 |  | 点 | 2点、1点又は0点
|  |  | ② | 対象から除かれるのは、燃焼器が屋外にあるもの及び、浴室内にあるもののみです。
|  |  | ③ | 消費者拒否の場合は未設置となります。
|  |  | ④ | 交換期限５年を経過しているものがある場合は未設置となります。
|  | 設置率８０％以上９９％以下 | 設置率 |  | 1
② | 漏洩検知装置 | 設置を推進しており、消費者の要望に応じ導入できる体制になっている。（設置率100%以下でも可。） |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
|  | 設置率１００％ (100％とは99％を超えるものをいう。) （供給設備数は、一般住宅、集合住宅等の設備数の合計設備数とする。） | 調整器出口（上流監視含む）から末端ガス栓までの供給管及び配管からの漏えいが確認できるものであればマイコンＳ等でも可とします。 |  | 2 |  | 点 | 2点、1点又は0点
|  | 設置率８０％以上９９％以下 | 設置率 |  | 1
③ | 集中監視システムの導入 | 設置を推進しており、消費者の要望に応じ導入できる体制になっている。 （設置率70%以下でも可。） |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
|  | 導入率７０％以上かつ認定液化石油ガス販売事業者として認定を受けている。 | 消費者拒否の場合は未設置となります。 |  | 3 |  | 点 | 3点、2点、1点又は0点
|  | 導入率７０％以上 | 導入率 |  | 2
|  | 導入率５０％以上７０％未満かつ認定液化石油ガス販売事業者として認定を受けている。 |  |  | 2
|  | 導入率３０％以上７０％未満 |  |  | 1
④ | 安全装置付きガスコンロ | 安全装置付きガスコンロへの交換を推進しており、消費者の要望に応じ積極的に導入していること。 | ここでいう安全装置付きガスコンロとは、全コンロバーナーに立ち消え安全装置、調理油過熱防止装置及び消し忘れ消火機能（タイマー）を搭載したコンロをいいます。 |  | 1 |  | 点 | 1点又は0点
⑤ | ガス漏れ警報器連動遮断装置 | 設置を推進しており、消費者の要望に応じ積極的に導入していること。 | ここでいうガス漏れ警報器連動遮断装置とは、マイコンメータの設置されているところも含み、全てガス漏れ警報器と連動しているものをいいます。 |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
⑥ | ガス栓カバー等 | 使用していないガス栓への設置又は遊び栓（使用しないガス栓）のないガス器具への交換を推進しており、消費者の要望に応じ積極的に対応していること。 |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
Ｎｏ．３ 予防保全（期限管理）
① | 調整器、高低圧ホースの定期交換 | Ⅰ類；Ｓ型は製造年月から１０年 Ⅱ類；Ｎ型は製造年月から７年 を経過した期限切れのものがないこと。 （調整器について、集合住宅等では一施設一台とする。） | Ⅰ 類 未交換率 |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
Ⅱ 類 未交換率
② | 定期交換の管理 | 上記①の交換期限リストが抽出できるソフトが組み込まれたコンピュータによる期限管理が導入されている。 |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
③ | 老朽化設備・機器の一掃 | 老朽化設備・機器の一掃を推進している。 | ここでいう「老朽化設備・機器の一掃を推進している」とは、定期調査点検時ほか容器交換時点検、検針時に期限切れや老朽化設備を確認していることをいいます。 |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
|  |  | 合 計 |  | 30 | 0 | 点
Ⅱ.保安管理体制
注）全消費者とは、消費者の99％を超える場合を指す。
項目 |  | 内容 | 解説 |  | 配点 | 得点 |  | 備考
Ｎｏ．１ 経営者等の保安確保
① | 経営者等の保安確保へ向けたコミットメント等 | 経営者等が保安に対する姿勢を社内外に明確にし、保安組織体制の構築及び保安関連予算の確保を図っている。 | 保安確保に対してコミットメントを有しており、明示している。 明示の例 ・社内に掲示している。 ・ホームページで公表している。 ・広報誌等に掲載を行っている。 |  | 3 |  | 点 | 3点、2点又は0点
|  |  | 保安確保に対してコミットメントを有している。 |  | 2
Ｎｏ．２ 保安教育・資格取得
① | 保安教育の実施 | 保安教育を的確に実施する体制を整備するとともに、年間保安教育計画を策定し、保安教育が従業員に対して確実に実施されるようにする。 |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
|  | 容器交換時や設備工事・修理等の際の標準作業マニュアルを作成する等、作業手順の再認識及び徹底並びに定められた作業を的確に実施できる技術力の向上を図るよう指導する。 |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
|  | 行政、地域液協及び都道府県ＬＰガス協会等が各地で実施される保安講習会に積極的に参加する。 |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
② | 従事者の資格（二販、設備士、業務主任者代理者）取得状況 | １５０％以上 |  |  | 3 |  | 点 | 3点、2点又は0点
|  | １００％以上１５０％未満 | ＊1 | 「資格者数」とは、第二種販売主任者、液化石油ガス設備士、業務主任者代理者取得者の合計数を指す。例えば１名が２つの資格を取得している場合は「２」とする。 | 2
|  |  | ＊2 | 「液石法の販売事業に係る従事者数」は、液石法の販売事業に係る経営者、総務・経理担当、パート・アルバイト等臨時採用者も含んだ数。
Ｎｏ．３ ＣＯ（一酸化炭素）中毒事故防止対策
① | 不完全燃焼防止装置が付いていない器具を使用している消費者への保安啓発活動 | 不完全燃焼防止装置が付いていない器具を使用している消費者に、不完全燃焼防止装置の付いている燃焼器や屋外設置式の燃焼器への交換、及び老朽化設備の一掃を推進していること。 なお、交換されるまでの間はＣＯ（一酸化炭素）警報器の設置を推進していること。 また、一酸化炭素中毒事故防止の保安啓発活動を行っていること。 | ここでいう不完全燃焼防止装置が付いていない器具とは、不完全燃焼防止装置が付いていない開放式及び半密閉式の湯沸器及び風呂釜をいいます。 |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
② | 消費設備の保安啓発活動 | 定期消費設備調査の際に、設置場所や排気筒が適切であること、腐食や閉そくの異常がないことを確認するとともに、消費者への事故防止についての啓発活動を行っていること。 |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
③ | 不完全燃焼防止装置の付いている燃焼器への交換 | 開放式燃焼器及び半密閉式燃焼器（湯沸器及び風呂釜）について、未交換率が０％であること。 |  |  | 3 |  | 点 | 3点又は0点
④ | 業務用厨房施設への法定周知以外の周知 | 業務用厨房施設のオーナー、管理責任者や従業員等へ、法定周知に加え、ガス機器の正しい使い方、事故防止策等の周知（注意喚起）を行っていること。 |  |  | 3 |  | 点 | 3点又は0点
⑤ | 業務用厨房施設への業務用換気警報器の設置 | 業務用厨房施設への業務用換気警報器の設置を推進しており、消費者の要望に応じ積極的に導入していること。 |  |  | 3 |  | 点 | 3点又は0点
Ｎｏ．４ 配管図面
① | 配管図面の保管 | 全消費者の現状の配管図面を保管している。 | 配管図面とは、ＬＰガス設備全体の配管図面をいいます。 |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
Ｎｏ．５ 埋設管の管理
① | 経年埋設管の交換 | 露出配管やポリエチレン管への交換等、経年埋設管の交換を推進していること。 | ① ② ③ ④ ⑤ |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
② | 他工事業者による事故防止対策 | 他工事業者による埋設管損傷の対策を行っている。 | 他工事業者による損傷の対策の例 ・事前に工事の状況を把握 ・他工事業者との事前協議 ・現場立会い ・他工事業者に埋設管の位置の通知 ・現場を巡回し、漏えいの確認 |  | 3 |  | 点 | 3点又は0点
|  |  |  | 合 計 | 32 | 0 | 点
Ⅲ.保安業務 （法定保安業務以外の自主的な保安高度化の取組）
注）全消費者とは、消費者の99％を超える場合を指す。
項目 |  | 内容 | 解説 |  | 配点 | 得点 |  | 備考
Ｎｏ．１ 自主的な保安高度化の取組
① | 法定期間内のおける確実な供給設備点検の実施体制 | 全消費者に対し、定期供給設備点検について法定期間内に実施できるよう確認体制が整備されており、また点検記録に遺漏がないか、良否判定が適切であるか等のチェック体制が整備されていること。 |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
② | 法定期間内における確実な消費設備調査の実施体制 | 全消費者に対し、定期消費設備調査について法定期間内に実施できるよう確認体制が整備されており、また調査記録に遺漏がないか、良否判定が適切であるか等のチェック体制が整備されていること。 |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
③ | メータの異常表示の確認 | 全消費者に対し、月１回以上の頻度でメータの異常表示の確認をし記録を行っている。異常がある場合は消費者に通知していること。 |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
④ | 安全装置の有無の調査 | 全消費者に対し、法定調査項目以外の安全装置（一酸化炭素警報器、過熱防止器、立ち消え安全装置等）の有無の調査を４年に１回以上行い、かつ点検・調査票に、安全装置の調査項目が記され実施し記録されていること。また、消費者に結果を通知し、説明を行っている。 また、安全装置の無い消費者に対しては重点的な保安活動を行っている。 |  |  | 3 |  | 点 | 3点又は0点
⑤ | 軒先容器等の適切な管理 | 閉栓となり、かつ、すぐに使用の見込みのない消費先については、速やかに容器等の撤去を行っている。 |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
⑥ | 質量販売にかかる事故防止対策 | カップリング容器による質量販売の推奨を実施している。 | 質量販売を行っていない場合においては推奨できる体制を整備している。 |  | 1 |  | 点 | 1点又は0点
|  | 使用終了後、速やかな容器の引き取りを行っている。 | 質量販売を行っていない場合においては速やかな容器の引き取りができる体制を整備している。 |  | 1 |  | 点 | 1点又は0点
Ｎｏ．２ 消費者保安啓発活動
① | 消費者への保安啓発活動 | 全消費者に対し、年２回以上保安啓発活動を行っている。 (例：保安啓発と緊急時の連絡先を記入した領収書を発行している。) |  |  | 3 |  | 点 | 3点又は0点
② | １０月の消費者保安月間における消費者への保安啓発活動 | １０月の消費者保安月間に自主啓発活動を実施している。 (例：ＬＰガス安全委員会のリーフレット配布やポスター掲示。) |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
③ | 高齢者、身体の不自由な消費者等に対する特別な保安活動 | ＬＰガスを使用する高齢者や身体の不自由な消費者を把握し、重点的な保安啓発活動を行っている。 |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
④ | リコール対象品への対応 | 経済産業省のリコール情報を定期的に確認するなどし、所有者情報を有している場合にはメーカーに情報提供する等の協力に努めている。 |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
|  |  | 合 計 |  | 22 | 0 | 点 | -
Ⅳ.自然災害対策 （災害対策への取組）
注）全消費者とは、消費者の99％を超える場合を指す。
項目 |  | 内容 | 解説 |  | 配点 | 得点 |  | 備考
① | ガス放出防止型高圧ホース又はガス放出防止器の設置 (マイコンメータの遮断機能とバルクを除く) | 設置を推進しており、消費者の要望に応じ積極的に導入していること。（設置率100%以下でも可。） |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
|  | 設置率１００％ (100％とは99％を超えるものをいう。) | 供給設備数は、一般住宅、集合住宅等の設備数の合計とします。 |  | 3 |  | 点 | 3点、2点、1点又は0点
|  | 設置率７０％以上９９％以下 | 設置率 |  | 2
|  | 設置率５０％以上７０％未満 | バルク供給については供給設備数から引いてください。 |  | 1
② | 容器流出に関する対策 | 全消費者に対して容器への鎖又はベルトの２本取付け等を推進している。 | 容器流出防止措置を講じる必要がある地域以外にも積極的に対策を講じている。 |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
|  | 消費者先に設置されている容器について管理している。 | 消費者先ごとに容器本数、形態の把握を行うことで容器流出が発生した際にも直ちに把握できる状態である。 |  | 1 |  | 点 | 1点又は0点
③ | 防災訓練の実施又は参加 | 災害発生時の災害活動が円滑に行われるよう、防災訓練を実施しているか又は他者が行う防災訓練に参加している。 |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
④ | 災害マニュアル、災害対策指針等の整備等 | 災害発生時に備え、災害マニュアル等を入手し活用している。 | ここでいう災害マニュアル等とは、経済産業省及び高圧ガス保安協会が作成しているＬＰガス災害対策マニュアル、都道府県LPガス協会またはＬＰガス販売事業者が作成している災害マニュアルのことをいいます。 |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
⑤ | ハザードマップの活用 | 事業者（所）が所在している地域のハザードマップに基づいて、災害時の対策を講じている。 |  |  | 2 |  | 点 | 2点又は0点
⑥ | 災害発生時の対応について | 災害発生時に被害報告を行う体制、報告様式等が整備されている。 また、その報告様式による１年に１回以上災害発生時のための通報訓練を実施している。 |  |  | 2 |  | 点 | 2点、1点又は0点
1
|  |  | 合 計 |  | 16 | 0 | 点 | -
総合計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）
|  |  | 総合計 |  | 100 | 0 | 点 | －
※総合計が90点以上の事業者（所）は技術総括・保安審議官表彰対象者として、提出されたチェックシートの記載内容について、経済産業省本省若しくは監督部が現地ヒアリングで確認させていただきます。
別紙
保安活動概要の記入用紙
計画
①保安教育について：
②安全装置の設置について：
③消費者啓発について：
④その他：
実行
検討・評価
※ 事業所において申請する場合は、事業所における取組の内容を記載すること。
別紙１ 販売事業所用入力フォーマット
① このシートのうすだいだい色のセルに得点を入力してください。
② このシートのうすだいだい色の登録事業者名、ご担当者名等、電話番号等を入力してください。
③ 上記①及び②の入力内容をご確認のうえ、都道府県協会に提出をお願いいたします。
液石法の販売事業に係る従事者数(*2)
○○％ ＝
延べ資格者数(*1)
設置数
一般消費者数
○○％ ＝
設置数
供給設備数
○○％ ＝
期限切れ数
設置施設数
○○％ ＝
期限切れ数
設置施設数
○○％ ＝
設置数
供給設備数
○○％＝
設置数
一般消費者数
○○％ ＝

## 自主保安活動チェックシート（都道府県協会提出用）
自主保安活動チェックシート（都道府県協会提出用）（令和４年４月３０日現在）
申告書
| 販売事業所名 | 0
| 担当部署名、ご担当者名 | 0
| 連絡先（電話番号） | 0
Ⅰ.保安方針
項目 |  |  | 得点 |  | 備考
Ｎｏ．１ 保安体制・責任と権限の明確化
① | 保安確保の目標管理 | 計画 | 0 | 点 | ２点又は０点
|  | 実行 | 0 | 点 | ２点又は０点
|  | 検討・評価 | 0 | 点 | ２点又は０点
Ｎｏ．２ 安全機器等の設置の取組
① | ガス警報器 | 設置推進 | 0 | 点 | ２点又は０点
|  | 設置率 | 0 | 点 | 2点、1点又は0点
② | 漏洩検知装置 | 設置推進 | 0 | 点 | ２点又は０点
|  | 設置率 | 0 | 点 | 2点、1点又は0点
③ | 集中監視システムの導入 | 設置推進 | 0 | 点 | ２点又は０点
|  | 導入率等 | 0 | 点 | 3点、2点、1点又は0点
④ | 安全装置付きガスコンロ |  | 0 | 点 | １点又は０点
⑤ | ガス漏れ警報器連動遮断装置 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
⑥ | ガス栓カバー等 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
Ｎｏ．３ 予防保全（期限管理）
① | 調整器、高低圧ホースの定期交換 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
② | 定期交換の管理 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
③ | 老朽化設備・機器の一掃 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
合計 |  |  | 0 | 点
Ⅱ.保安管理体制
項目 |  |  | 得点 |  | 備考
Ｎｏ．１ 経営者等の保安確保
① | 経営者等の保安確保へ向けたコミットメント等 |  | 0 | 点 | 3点、2点又は0点
Ｎｏ．２ 保安教育・資格取得
① | 保安教育の実施 | 体制整備等 | 0 | 点 | ２点又は０点
|  | 技術力向上指導 | 0 | 点 | ２点又は０点
|  | 保安講習会参加 | 0 | 点 | ２点又は０点
② | 従事者の資格取得状況 |  | 0 | 点 | 3点、2点又は0点
Ｎｏ．３ ＣＯ（一酸化炭素）中毒事故防止対策
① | 不完全燃焼防止装置が付いていない器具を使用している消費者への保安啓発活動 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
② | 消費設備の保安啓発活動 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
③ | 不完全燃焼防止装置の付いている燃焼器への交換 |  | 0 | 点 | ３点又は０点
④ | 業務用厨房施設への法定周知以外の周知 |  | 0 | 点 | ３点又は０点
⑤ | 業務用厨房施設への業務用換気警報器の設置 |  | 0 | 点 | ３点又は０点
Ｎｏ．４ 配管図面
① | 配管図面の保管 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
Ｎｏ．５ 埋設管の管理
① | 経年埋設管の交換 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
② | 他工事業者による事故防止対策 |  | 0 | 点 | ３点又は０点
合計 |  |  | 0 | 点
Ⅲ.保安業務 （法定保安業務以外の自主的な保安高度化の取組）
項目 |  |  | 得点 |  | 備考
Ｎｏ．１ 自主的な保安高度化の取組
① | 法定期間内における供給設備点検の実施体制 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
② | 法定期間内における消費設備調査の実施体制 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
③ | メータの異常表示の確認 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
④ | 安全装置の有無の調査 |  | 0 | 点 | ３点又は０点
⑤ | 軒先容器等の適切な管理 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
⑥ | 質量販売にかかる事故防止対策 | カップリングの推奨 | 0 | 点 | １点又は０点
|  | 容器の引き取り | 0 | 点 | １点又は０点
Ｎｏ．２ 消費者保安啓発活動
① | 消費者への保安啓発活動 |  | 0 | 点 | ３点又は０点
② | １０月の消費者保安月間における消費者への保安啓発活動 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
③ | 高齢者、身体の不自由な消費者等に対する特別な保安活動 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
④ | リコール対象品への対応 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
合計 |  |  | 0 | 点
Ⅳ.自然災害対策（災害対策への取組）
項目 |  |  | 得点 |  | 備考
① | ガス放出防止型高圧ホース又はガス放出防止器の設置 | 設置推進 | 0 | 点 | ２点又は０点
|  | 設置率 | 0 | 点 | 3点、2点、1点又は0点
② | 容器流出に関する対策 | 推進状況 | 0 | 点 | ２点又は０点
|  | 管理・把握状況 | 0 | 点 | １点又は０点
③ | 防災訓練の実施又は参加 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
④ | 災害マニュアル、災害対策指針等の整備等 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
⑤ | ハザードマップの活用 |  | 0 | 点 | ２点又は０点
⑥ | 災害発生時の対応について |  | 0 | 点 | 2点、1点又は0点
合計 |  |  | 0 | 点
総合計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）
|  |  | 0 | 点 | －
別紙２
別紙２
別紙２

## 都道府県協会活用欄
令和４年度自主保安活動チェックシート集計シート
No. | 事業所の概要 | 自主保安活動チェックシート
| 販売事業所名 | Ⅰ.保安方針 | [15 empty] | Ⅱ.保安管理体制 | [13 empty] | Ⅲ.保安業務 （法定保安業務以外の自主的な保安高度化の取組） | [11 empty] | Ⅳ.自然災害対策（災害対策への取組） | [8 empty] | 総合計
|  | Ｎｏ．１ 保安体制・責任と権限の明確化 |  |  | Ｎｏ．２ 安全機器等の設置の取組 | [8 empty] | Ｎｏ．３ 予防保全（期限管理） |  |  | 合計 | Ｎｏ．１ 経営者等の保安確保 | Ｎｏ．２ 保安教育・資格取得 |  |  |  | Ｎｏ．３ ＣＯ中毒事故防止対策 |  |  |  |  | Ｎｏ．４配管図面 | Ｎｏ．５ 埋設管の管理 |  | 合計 | Ｎｏ．１ 自主的な保安高度化の取組 | [6 empty] | Ｎｏ．２ 消費者保安啓発活動 |  |  |  | 合計 | [8 empty] | 合計
[5 empty] | ①ガス警報器 |  | ②漏洩検知装置 |  | ③集中監視システムの導入 |  | ④安全装置付きガスコンロ | ⑤ガス漏れ警報器連動遮断装置 | ⑥ガス栓カバー等 | ①調整器、高低圧ホースの定期交換 | ②定期交換の管理 | ③老朽化設備・機器の一掃 |  | ①経営者等の保安確保へ向けたコミットメント等 | ①保安教育の実施 |  |  | ②従事者の資格取得状況 | ①不燃防が付いていない器具を使用している消費者への保安啓発活動 | ②消費設備の保安啓発活動 | ③不燃防の付いている燃焼器への交換 | ④業務用厨房施設への法定周知以外の周知 | ⑤業務用厨房施設への業務用換気警報器の設置 | ①配管図面の保管 | ①経年埋設管の交換 | ②他工事業者による事故防止対策 |  | ①法定期間内における供給設備点検の実施体制 | ②法定期間内における消費設備調査の実施体制 | ③メータの異常表示の確認 | ④安全装置の有無の調査 | ⑤軒先容器等の適切な管理 | ⑥質量販売にかかる事故防止対策 |  | ①消費者への保安啓発活動 | ②１０月の消費者保安月間における消費者への保安啓発活動 | ③高齢者、身体の不自由な消費者等に対する特別な保安活動 | ④リコール対象品への対応 |  | ①ガス放出防止型高圧ホース又はガス放出防止器の設置 |  | ②容器流出に関する対策 |  | ③防災訓練の実施又は参加 | ④災害マニュアル、災害対策指針等の整備等 | ⑤ハザードマップの活用 | ⑥災害発生時の対応について
|  | 計画 | 実行 | 検討 ・評価 | 設置 推進 | 設置率 | 設置 推進 | 設置率 | 設置 推進 | 導入率等 | [8 empty] | 体制整備等 | 技術力向上指導 | 保安講習会参加 | [15 empty] | カップリングの推奨 | 容器の引き取り | [5 empty] | 設置 推進 | 設置率 | 推進状況 | 管理・把握状況
|  | ２点又は０点 | ２点又は０点 | ２点又は０点 | ２点又は０点 | 2点、1点又は0点 | ２点又は０点 | 2点、1点又は0点 | ２点又は０点 | 3点、2点、1点又は0点 | １点又は０点 | ２点又は０点 | ２点又は０点 | ２点又は０点 | ２点又は０点 | ２点又は０点 |  | 3点、2点又は0点 | ２点又は０点 | ２点又は０点 | ２点又は０点 | 3点、2点又は0点 | ２点又は０点 | ２点又は０点 | ３点又は０点 | ３点又は０点 | ３点又は０点 | ２点又は０点 | ２点又は０点 | ３点又は０点 |  | ２点又は０点 | ２点又は０点 | ２点又は０点 | ３点又は０点 | ２点又は０点 | １点又は０点 | １点又は０点 | ３点又は０点 | ２点又は０点 | ２点又は０点 | ２点又は０点 |  | ２点又は０点 | ３点、２点、１点又は０点 | ２点又は０点 | １点又は０点 | ２点又は０点 | ２点又は０点 | ２点又は０点 | ２点、１点又は０点
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0